|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ за 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование показателя |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. ** |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: |  |  |  | 1 780 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 | взвешенные вещества |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | БПК |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | аммоний-ион |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | нитрит-анион |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | фосфаты (по Р) |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | нефтепродукты |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | микробиология |  |  |  | 726 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 | взвешенные вещества |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | БПК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | аммоний-ион |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | нитрит-анион |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | фосфаты (по Р) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 | нефтепродукты |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | микробиология |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Комментарии |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | * | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ** | Учитывать любое нарушение системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | № п/п | Наименование показателя |  |  |  | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) |  |  |  | Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Октябрьсккоммунводоканал" городского округа город Октябрьский на 2008-2015 годы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Цель инвестиционной программы |  |  |  | прочее |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Срок начала реализации инвестиционной программы |  |  |  | Январь 2008 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Срок окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  | Декабрь 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 579000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1 | бюджет субъекта РФ |  |  |  | 465000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2 | бюджет муниципального образования |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3 | инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  | 10900,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.4 | плата за подключение |  |  |  | 65300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.5 | прочие средства |  |  |  | 37800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 67500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1 | бюджет субъекта РФ |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2 | бюджет муниципального образования |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3 | инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  | 2600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.4 | плата за подключение |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.5 | прочие средства |  |  |  | 4900,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации): |  |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.1 | Срок окупаемости, лет | Прогноз на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.2 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | Прогноз на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | Прогноз на отчетный период |  |  | 24,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 24,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.4 | Уровень потерь и неучтенного потребления (%) | Прогноз на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.5 | Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел. | Прогноз на отчетный период |  |  | 82260 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 82260 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.6 | Удельное водоотведение, куб.м/чел | Прогноз на отчетный период |  |  | 100,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 102,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.7 | Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. | Прогноз на отчетный период |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.8 | Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. | Прогноз на отчетный период |  |  | 352,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 411,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.) |  |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам финансирования: | I квартал, профинансировано |  |  | 225,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 201,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 600,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 785,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 225,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 201,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 600,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 785,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.1 | бюджет субъекта РФ | I квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.2 | плата за подключение | I квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.3 | прочие средства | I квартал, профинансировано |  |  | 225,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 201,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 600,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 694,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 225,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 201,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 600,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 694,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.4 | амортизация | I квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 90,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 90,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.5 | инвестиционная надбавка к тарифу | I квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1 | Вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |  |
|  | 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 47 697,00 |  |
|  | 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: | тыс.руб. | 47 458,00 |  |
|  | 3.1 | Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 14 376,00 |  |
|  | 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 2,42 |  |
|  | 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 5 952,32 |  |
|  | 3.3 | Реагенты | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 3.3.1 | Количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 0,0000 |  |
|  | 3.3.1.1 | хлора (всех видов) | тонн | 0,0000 |  |
|  | 3.3.1.2 | алюминия сульфата | тонн | 0,0000 |  |
|  | 3.3.1.3 | гипохлорита натрия | тонн | 0,0000 |  |
|  | 3.3.1.4 | гипохлорита кальция | тонн | 0,0000 |  |
|  | 3.3.1.5 | аммиака | тонн | 0,0000 |  |
|  | 3.3.1.6 | активированного угля | тонн | 0,0000 |  |
|  | 3.3.1.7 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | 0,0000 |  |
|  | 3.3.1.8 | прочих | тонн | 0,0000 |  |
|  | 3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 6 405,00 |  |
|  | 3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2 190,00 |  |
|  | 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 2 334,00 |  |
|  | 3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 12 046,00 |  |
|  | 3.8.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 6 470,00 |  |
|  | 3.8.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2 212,00 |  |
|  | 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 5 376,00 |  |
|  | 3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3 095,00 |  |
|  | 3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 049,00 |  |
|  | 3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 2 181,00 |  |
|  | 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 818,00 |  |
|  | 3.10.2 | текущий ремонт основных средств | тыс.руб. | 573,00 |  |
|  | 3.10.3 | заработная плата ремонтного персонала | тыс.руб. | 589,00 |  |
|  | 3.10.4 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) | тыс.руб. | 12 271,00 |  |
|  | 3.10.5 | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | чел | 4 |  |
|  | 3.10.6 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | 201,00 |  |
|  | 3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 3.12 | Расходы на АВР | тыс.руб. | 1582,00 |  |
|  | 3.13 | Налоги | тыс.руб. | 680,00 |  |
|  | 3.14 | Плата за загрязнение окружающей среды | тыс.руб. | 288,00 |  |
|  | 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (водоотведение и (или) очистка сточных вод) | тыс.руб. | 239,00 |  |
|  | 5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 5.1 | в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | 6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 85 893,10 |  |
|  | 6.1 | стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 86 273,80 |  |
|  | 6.2 | стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 157,70 |  |
|  | 6.3 | стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов | тыс.руб. | 538,40 |  |
|  | 7 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м | 8 443,0000 |  |
|  | 8 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м | 0,0000 |  |
|  | 9 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 8 443,0000 |  |
|  | 10 | Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 135,37 |  |
|  | 11 | Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 11,58 |  |
|  | 12 | Количество насосных станций | ед. | 3 |  |
|  | 13 | Количество очистных сооружений | ед. | 1 |  |
|  | 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 116 |  |
|  | 15 | Комментарии |  | 0 |  |
|  | * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы |  |  |  |  |

| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование товара/услуги |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |  |  | 1 608,00 |  |  |  |
|  | 1.1 | Ремонт воздуходувок | Стоимость | тыс.руб. | 73,00 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 4,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 18,25 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 1.2 | Ремонт вторичных отстойников | Стоимость | тыс.руб. | 53,10 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 3,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 17,70 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 1.3 | Ремонт канализационных колодцев, камер и коллекторов | Стоимость | тыс.руб. | 141,50 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 48,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 2,95 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 1.4 | Ремонт запорной арматуры | Стоимость | тыс.руб. | 72,00 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 57,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 1,26 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 1.5 | Ремонт насосного оборудования | Стоимость | тыс.руб. | 134,94 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 13,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 10,38 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 1.6 | Ремонт зданий, сооружений и механизмов | Стоимость | тыс.руб. | 558,80 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 29,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 19,27 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 1.7 | Промывка сетей канализации с учетом увеличения пропускной способности | Стоимость | тыс.руб. | 209,26 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | км | 13,0300 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 16,06 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 1.8 | Замена сетей канализации | Стоимость | тыс.руб. | 365,40 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | км | 0,3530 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 1 035,13 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 2 | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств |  |  | 573,00 |  |  |  |
|  | 2.1 | Ремонт запорной арматуры | Стоимость | тыс.руб. | 23,80 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 119,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 2.2 | Ремонт эл.двигателей, насосов воздуходувок, вентиляторов, эл.котлов | Стоимость | тыс.руб. | 24,10 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 172,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 0,14 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 2.3 | Ремонт хлоропроводов и обеззараживание сточных вод | Стоимость | тыс.руб. | 16,80 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 8,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 2,10 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 2.4 | Ремонт КК с промывкой и ремонтом разводящих сетей | Стоимость | тыс.руб. | 231,00 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 218,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 1,06 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 2.5 | Ремонт барабанных сеток и микрофильтров | Стоимость | тыс.руб. | 6,60 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 6,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 1,10 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 2.6 | Ремонт эл.снабжения и эл.освещения | Стоимость | тыс.руб. | 64,60 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 19,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 3,40 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 2.7 | Ремонт зданий и сооружений | Стоимость | тыс.руб. | 78,40 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 8,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 9,80 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 2.8 | Ремонт автотранспорта и механизмов | Стоимость | тыс.руб. | 23,30 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 8,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 2,91 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 2.9 | Каркасные покрытия песчанных фильтров | Стоимость | тыс.руб. | 104,40 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 8,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 13,05 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | 3 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 3.1 | 0 | Стоимость | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | 0 | 0,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |  |
|  | * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы |  |  |  |  |  |  |  |

| Ссылки на публикации в других источниках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |
|  | Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации * |  |  |  |  |
|  | № п/п | Содержание пункта | Адрес сайта в сети Интернет | Печатное издание |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 2 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации ** | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 3 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 4 | Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 5 | Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему *** | Не подлежит публикации, т.к. выручка от услуг холодного водоснабжения по годовому бухгалтерскому балансу не превышает 80 процентов совокупной выручки | 0 |  |
| end |  |  |  |  |  |
|  | * Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет). Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |  |  |
|  | ** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет). В случае, если информация публикуется на сайте регулирующего органа, достаточно указать официальное печатное издание. В случае, если информация публикуется на сайте организации, необходимо указать и печатное издание, и адрес сайта в сети Интернет. |  |  |  |  |
|  | *** Раскрывается в случае, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год. |  |  |  |  |

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ за 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование показателя |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) ** |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: |  |  | 8 569 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Мутность |  |  | 1 689 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Цветность |  |  | 1 689 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 | Хлор остаточный общий, в том числе |  |  | 767 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 | хлор остаточный связанный |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.2 | хлор остаточный свободный |  |  | 767 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 | Общие колиформные бактерии |  |  | 2 212 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  | 2 212 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | мутность |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | цветность |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | общие колиформные бактерии |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Комментарии |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | * | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** | Учитывать любое нарушение системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  | Значение |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) |  |  |  |  | Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия "Октябрьсккоммунводоканал" городского округа город октябрьский на 2008-2015годы |  |  |
|  |  |  | 2 | Цель инвестиционной программы |  |  |  |  | прочее |  |  |
|  |  |  | 3 | Срок начала реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | Январь 2008 |  |  |
|  |  |  | 4 | Срок окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | Декабрь 2015 |  |  |
|  |  |  | 5 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | 2508900,00 |  |  |
|  |  |  | 5.1 | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  | 2291200,00 |  |  |
|  |  |  | 5.2 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 44000,00 |  |  |
|  |  |  | 5.3 | инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  |  | 40100,00 |  |  |
|  |  |  | 5.4 | плата за подключение |  |  |  |  | 68600,00 |  |  |
|  |  |  | 5.5 | прочие средства |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |
|  |  |  | 6 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | 400170,00 |  |  |
|  |  |  | 6.1 | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  | 373600,00 |  |  |
|  |  |  | 6.2 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 5500,00 |  |  |
|  |  |  | 6.3 | инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  |  | 4800,00 |  |  |
|  |  |  | 6.4 | плата за подключение |  |  |  |  | 7770,00 |  |  |
|  |  |  | 6.5 | прочие средства |  |  |  |  | 8500,00 |  |  |
|  |  |  | 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации): |  |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  | 7.1 | Срок окупаемости, лет |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 7.2 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 7.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 23,46 |  |  |
|  |  |  | 7.4 | Уровень потерь и неучтенного потребления (%) |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 7.5 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 89,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 89,30 |  |  |
|  |  |  | 7.6 | Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел. |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 96868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 96868 |  |  |
|  |  |  | 7.7 | Удельное водопотребление, куб.м/чел |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 89,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 92,40 |  |  |
|  |  |  | 7.8 | Расход электороэнергии на поставку 1 куб.м. холодной воды, кВт∙ч/куб.м. |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 1,83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | 7.9 | Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед. |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 7.10 | Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. |  | Прогноз на отчетный период |  |  | 469,29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт на отчетный период |  |  | 521,92 |  |  |
|  |  |  | 8 | Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.) |  |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам финансирования: |  | I квартал, профинансировано |  |  | 1 162,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 1 783,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 2 468,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 59 297,83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 1 162,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 1 783,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 2 468,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 59 297,83 |  |  |
|  |  |  | 8.1 | бюджет субъекта РФ |  | I квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 52881,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 52881,30 |  |  |
|  |  |  | 8.2 | бюджет муниципального образования |  | I квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 2700,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 2700,00 |  |  |
|  |  |  | 8.3 | плата за подключение |  | I квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 8.4 | прочие средства |  | I квартал, профинансировано |  |  | 1162,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 1783,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 2468,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 1288,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 1162,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 1783,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 2468,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 1288,20 |  |  |
|  |  |  | 8.5 | амортизация |  | I квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 2428,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 2428,33 |  |  |
|  |  |  | 8.6 | инвестиционная надбавка к тарифу |  | I квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, профинансировано |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал, освоено |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Вид регулируемой деятельности |  |  | x | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Выручка от регулируемой деятельности |  |  | тыс.руб. | 99 687,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 99 657,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Покупная вода, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | технического качества |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 |  | питьевого качества |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 |  | покупка потерь |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  |  | тыс.руб. | 45 525,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 |  | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  |  | руб. | 2,37 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 |  | объем приобретенной электрической энергии |  |  | тыс.кВт*ч | 19 249,14 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | Расходы на реагенты: |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 |  | Количество использованного реагента, в т.ч.: |  |  | тонн | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.1 |  | хлора (всех видов) |  |  | тонн | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.2 |  | алюминия сульфата |  |  | тонн | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.3 |  | гипохлорита натрия |  |  | тонн | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.4 |  | гипохлорита кальция |  |  | тонн | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.5 |  | аммиака |  |  | тонн | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.6 |  | активированного угля |  |  | тонн | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.7 |  | коагулянтов и флокулянтов |  |  | тонн | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.8 |  | прочих |  |  | тонн | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  | Расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 10 694,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |  | тыс.руб. | 3 633,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 |  | Расходы на амортизацию основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 2 846,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 |  | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 |  | Общепроизводственные (цеховые) расходы |  |  | тыс.руб. | 16 198,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.1 |  | расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 9 960,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.2 |  | отчисления на социальные нужды |  |  | тыс.руб. | 3 406,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.9 |  | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  |  | тыс.руб. | 8 978,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.1 |  | расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 5 168,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.2 |  | отчисления на социальные нужды |  |  | тыс.руб. | 1 752,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 |  | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 6 623,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1 |  | капитальный ремонт основных средств |  |  | тыс.руб. | 3 991,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.2 |  | текущий ремонт основных средств |  |  | тыс.руб. | 1 630,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.3 |  | заработная плата ремонтного персонала |  |  | тыс.руб. | 747,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.4 |  | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) |  |  | тыс.руб. | 12 450,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.5 |  | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода |  |  | чел. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.6 |  | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала |  |  | тыс.руб. | 255,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.11 |  | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.12 |  | Расходы на АВР |  |  | тыс.руб. | 2643,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3.13 |  | Налоги |  |  | тыс.руб. | 2517,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (холодное водоснабжение) |  |  | тыс.руб. | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Изменение стоимости основных фондов |  |  | тыс.руб. | 136 273,00 |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | стоимость основных фондов на начало отчетного периода |  |  | тыс.руб. | 130 739,00 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  | стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов |  |  | тыс.руб. | 6 460,00 |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 |  | стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов |  |  | тыс.руб. | 926,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Поднято воды, в том числе: |  |  | тыс.куб.м | 10 157,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  | из подземных водоисточников |  |  | тыс.куб.м | 10 157,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 |  | из поверхностных водоисточников |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Получено воды со стороны, в том числе: |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  | технического качества |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 |  | питьевого качества |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: |  |  | тыс.куб.м | 8 950,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  | по приборам учета |  |  | тыс.куб.м | 7 992,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  | по нормативам потребления |  |  | тыс.куб.м | 958,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: |  |  | % | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 |  | нормативные |  |  | % | 14,40 |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 |  | фактические (разница между забором и реализацией) |  |  | % | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) |  |  | км | 340 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество скважин |  |  | ед. | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество подкачивающих насосных станций |  |  | ед. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) |  |  | чел. | 191 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: |  |  | кВт·ч/куб.м | 1,8960 |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 |  | забор воды |  |  | кВт·ч/куб.м | 1,8620 |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 |  | очистка |  |  | кВт·ч/куб.м | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 |  | транспортировка |  |  | кВт·ч/куб.м | 0,0340 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК |  |  | тыс.куб.м | 4,3290 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Расход воды на технологические нужды предприятия |  |  | тыс.куб.м | 150,7360 |  |  |  |  |  |
|  | 18.1 |  | на очистные сооружения |  |  | тыс.куб.м | 10,6600 |  |  |  |  |  |
|  | 18.2 |  | на промывку сетей |  |  | тыс.куб.м | 104,7900 |  |  |  |  |  |
|  | 18.3 |  | прочие |  |  | тыс.куб.м | 35,2860 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года |  |  | % | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Комментарии |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п |  | Наименование товара/услуги |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  |  | 1 |  | Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |  |  |  |  |  |  | 4 993,00 |  |
|  |  | 1.1 |  | Замена сетей | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 1 628,00 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | км | 2,1860 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 744,74 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 1.2 |  | Ремонт водоразборных колонок | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,70 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,70 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 1.3 |  | Ремонт пожарных гидрантов | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 163,50 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 30,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 5,45 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 1.4 |  | Ремонт водопроводных колодцев | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 63,90 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 17,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 1.5 |  | Ремонт запорной арматуры | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 870,10 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 227,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 3,83 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 1.6 |  | Ремонт насосного оборудования | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 681,00 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 63,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 10,81 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 1.7 |  | Ремонт электродвигателей | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 219,60 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 11,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 19,96 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 1.8 |  | Ремонт скважин и откачка эрлифтом | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 674,90 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 32,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 21,09 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 1.9 |  | Ремонт зданий, сооружений и механизмов | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 691,30 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 12,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 57,61 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 2 |  | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств |  |  |  |  |  |  | 1 630,00 |  |
|  |  | 2.1 |  | Ремонт водопроводных сетей(заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой) | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 734,40 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 216,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 3,40 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 2.2 |  | Ремонт водопроводных колодцев | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 7,80 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 21,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,37 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 2.3 |  | ППР задвижек | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 151,00 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 632,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 2.4 |  | ППР пож.гидрантов | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 74,10 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 390,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,19 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 2.5 |  | Ремонт ВРК | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 4,30 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 7,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,61 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 2.6 |  | Ремонт эл.оборудования и эл.снабжения | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 38,90 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 134,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,29 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 2.7 |  | Ремонт бактерицидных установок, обеззараживание питьевой воды, регенерация фильтров ППВ | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 245,70 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 7,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 35,10 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 2.8 |  | Ремонт зданий и а/транспорта | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 373,80 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | шт | 42,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 8,90 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | 3 |  | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 3.1 |  | 0 | Стоимость |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | 0 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Способ приобретения |  |  |  |  | x | прочее |  |
|  |  | * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ссылки на публикации в других источниках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |
|  | Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации * |  |  |  |  |
|  | № п/п | Содержание пункта | Адрес сайта в сети Интернет | Печатное издание |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 2 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации ** | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 3 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 4 | Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 5 | Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему *** | Не подлежит публикации, т.к. выручка от услуг холодного водоснабжения по годовому бухгалтерскому балансу не превышает 80 процентов совокупной выручки | 0 |  |
| end |  |  |  |  |  |
|  | * Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет). Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |  |  |
|  | ** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет). В случае, если информация публикуется на сайте регулирующего органа, достаточно указать официальное печатное издание. В случае, если информация публикуется на сайте организации, необходимо указать и печатное издание, и адрес сайта в сети Интернет. |  |  |  |  |
|  | *** Раскрывается в случае, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год. |  |  |  |  |