|  |  |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ за 2012 год Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества *. МУП "Октябрьсккоммунводоканал", 2012-2012 гг.. № п/п; Наименование показателя; Значение. 1; 2; 3. 1; Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) **; 0,781. 2; Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки); 274. 2.1; Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды; 0,00. 3; Общее количество проведенных проб по следующим показателям:; 8943. 3.1; Мутность; 1773. 3.2; Цветность; 1779. 3.3; Хлор остаточный общий, в том числе; 761. 3.3.1; Хлор остаточный связанный; 0. 3.3.2; Хлор остаточный свободный; 761. 3.4; Общие колиформные бактерии; 2315. 3.5; Термотолерантные колиформные бактерии; 2315. 4; Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:; 74. 4.1; Мутность; 15. 4.2; Цветность; 16. 4.3; Хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный; 2. 4.4; Общие колиформные бактерии; 41. 4.5; Термотолерантные колиформные бактерии; 0. 5; Комментарии; 0. *; Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.. **; Учитывать любое нарушение системы.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *. МУП "Октябрьсккоммунводоканал", 2012-2012 гг.. № п/п; Наименование показателя; Значение. 1; 2; 3. 1; Наименование инвестиционной программы (мероприятия); Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия "Октябрьсккоммунводоканал" городского округа город Октябрьский 2008-2015 годы. 2; Цель инвестиционной программы; прочее. 3; Срок начала реализации инвестиционной программы; 01.01.2008. 4; Срок окончания реализации инвестиционной программы; 31.03.2015. 5; Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:; 483780,00. 5.1; б; джет субъекта РФ 449800,00. 5.2; бюджет муниципального образования; 10500,00. 5.3; инвестиционная надбавка к тарифу; 6100,00. 5.4; плата за подключение; 8380,00. 5.5; прочие средства; 9000,00. Добавить источники. 6; Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:; 483780,00. 6.1; бюджет субъекта РФ; 449800,00. 6.2; бюджет муниципального образования; 10500,00. 6.3; инвестиционная надбавка к тарифу; 6100,00. 6.4; плата за подключение; 8380,00. 6.5; прочие средства; 9000,00. Добавить источники. 7; Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации):; х. 7.1; Срок окупаемости, лет; Факт за отчетный период; 0,00. Факт на начало реализации программы**; 0,00. 7.2; Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя); Факт за отчетный период; 0,00. Факт на начало реализации программы**; 0,00. 7.3; Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день); Факт за отчетный период; 22,38. Факт на начало реализации программы**; 21,09. 7.4; Уровень потерь и неучтенного потребления (%); Факт за отчетный период; 12,00. Факт на начало реализации программы**; 12,00. 7.5; Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%); Факт за отчетный период; 64,40. Факт на начало реализации программы**; 89,30. 7.6; Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел.; Факт за отчетный период; 96 868. Факт на начало реализации программы**; 96 868. 7.7; Удельное водопотребление, куб.м/чел; Факт за отчетный период; 89,54. Факт на начало реализации программы**; 92,40. 7.8; Расход электороэнергии на поставку 1 куб.м. холодно; воды, кВт∙ч/куб.м. Факт за отчетный период; 1,90. Факт на начало реализации программы**; 1,90. 7.9; Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.; Факт за отчетный период; 0,78. Факт на начало реализации программы**; 0,76. 7.10; Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.; Факт за отчетный период; 548,59. Факт на начало реализации программы**; 521,92. Добавить показатель. 8; Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.); х. Всего, в том числе по источникам финансирования:; I квартал, профинансировано; 4 316,20. II квартал, профина; сировано 2 063,60. III квартал, профинансировано; 12 077,84. IV квартал, профинансировано; 66 871,07. I квартал, освоено; 4 316,20. II квартал, освоено; 2 063,60. III квартал, освоено; 12 077,84. IV квартал, освоено; 66 871,07. 8.1; бюджет субъекта РФ; I квартал, профинансировано; 0,00. II квартал, профинансировано; 0,00. III квартал, профинансировано; 3203,80. IV квартал, профинансировано; 64515,81. I квартал, освоено; 0,00. II квартал, освоено; 0,00. III квартал, осво; но 3203,80. IV квартал, освоено; 64515,81. 8.2; бюджет муниципального образования; I квартал, профинансировано; 0,00. II квартал, профинансировано; 0,00. III квартал, профинансировано; 6009,30. IV квартал, профинансировано; 518,39. I квартал, освоено; 0,00. II квартал, освоено; 0,00. III квартал, освоено; 6009,30. IV квартал, освоено; 518,39. 8.3; инвестиционная надбавка к тарифу; I квартал, профинансировано; 0,00. II квартал, профинансировано; 0,00. III квартал, профинансировано; 0,00. IV квартал, профинансировано; 0,00. I квартал, освоено; 0,00. II квартал, освоено; 0,00. III квартал, освоено; 0,00. IV квартал, освоено; 0,00. 8.4; плата за подключение; I квартал, профинансировано; 0,00. II квартал, профинансировано; 0,00. III квартал, профинансировано; 0,00. IV квартал, профинансировано; 0,00. I квартал, освоено; 0,00. II квартал, освоено; 0,00. III квартал, освоено; 0,00. IV квартал, освоено; 0,00. 8.5; прочие средства; I квартал, профинансировано; 879,00. II квартал, профинансировано; 1539,30. III квартал, профинансировано; 1928,50. IV квартал, профинансировано; 1816,70. I квартал, освоено; 879,00. II квартал, освоено; 1539,30. III квартал, освоено; 1928,50. IV квартал,; освоено 1816,70. 8.6; амортизация; I квартал, профинансировано; 3437,20. II квартал, профинансировано; 524,30. III квартал, профинансировано; 936,24. IV квартал, профинансировано; 20,17. I квартал, освоено; 3437,20. II квартал, освоено; 524,30. III квартал, освоено; 936,24. IV квартал, освоено; 20,17. Добавить источники. *; Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.. **; На последнюю дату отчетного периода, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.. |  |  |  |  |  |  |

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал", 2012-2012 гг. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  |  | x | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  |  | тыс.руб. | 101 490,00 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 101 490,00 |
| 3.1 | Покупная вода, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.1.1 | технического качества |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.1.2 | питьевого качества |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.1.3 | покупка потерь |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  |  | тыс.руб. | 47 072,00 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  |  | руб. | 2,52 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии |  |  | тыс.кВт*ч | 18 699,02 |
| 3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе: |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.3.1 | Справочно: количество использованного реагента, в том числе: |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.1 | хлора (всех видов) |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.2 | алюминия сульфата |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.3 | гипохлорита натрия |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.4 | гипохлорита кальция |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.5 | аммиака |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.6 | активированного угля |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.7 | коагулянтов и флокулянтов |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.8 | прочих |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.4 | Расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 11 185,00 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |  | тыс.руб. | 3 307,00 |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 3 037,00 |
| 3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы |  |  | тыс.руб. | 16 147,00 |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 9 952,00 |
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды |  |  | тыс.руб. | 2 969,00 |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  |  | тыс.руб. | 9 094,00 |
| 3.9.1 | расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 5 711,00 |
| 3.9.2 | отчисления на социальные нужды |  |  | тыс.руб. | 1 671,00 |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 6 163,00 |
| 3.10.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 2 962,00 |
| 3.10.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 2 636,00 |
| 3.11 | Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 565,00 |
| 3.11.1 | заработная плата ремонтного персонала |  |  | тыс.руб. | 434,00 |
| 3.11.2 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) |  |  | тыс.руб. | 12 056,00 |
| 3.11.3 | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода |  |  | чел. | 3 |
| 3.11.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала |  |  | тыс.руб. | 131,00 |
| 3.12 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.13 | Расходы на АВР |  |  | тыс.руб. | 2 784,00 |
| 3.14 | Налоги |  |  | тыс.руб. | 2 701,00 |
|  | Добавить запись |  |  |  |  |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (холодное водоснабжение) |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов |  |  | тыс.руб. | 149731 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации |  |  | тыс.руб. | 13203 |
| 6.1.1 | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов |  |  | тыс.руб. | 13797 |
| 6.1.2 | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов |  |  | тыс.руб. | 594 |
| 6.1.3 | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода |  |  | тыс.руб. | 136528 |
| 7 | Поднято воды, в том числе: |  |  | тыс.куб.м | 9 857,0000 |
| 7.1 | из подземных водоисточников |  |  | тыс.куб.м | 9 857,0000 |
| 7.2 | из поверхностных водоисточников |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 8 | Получено воды со стороны, в том числе: |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 8.1 | технического качества |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 8.2 | питьевого качества |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: |  |  | тыс.куб.м | 8 673,0000 |
| 10.1 | по приборам учета |  |  | тыс.куб.м | 5 585,0000 |
| 10.2 | по нормативам потребления (расчетным методом) |  |  | тыс.куб.м | 3 088,0000 |
| 11 | Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: |  |  | % | 12,00 |
| 11.1 | нормативные |  |  | % | 14,40 |
| 11.2 | фактические (разница между забором и реализацией) |  |  | % | 12,00 |
| 12 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) |  |  | км | 351 |
| 13 | Количество скважин |  |  | ед. | 75 |
| 14 | Количество подкачивающих насосных станций |  |  | ед. | 5 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) |  |  | чел. | 185 |
| 16 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: |  |  | кВт·ч/куб.м | 1,8971 |
| 16.1 | забор воды |  |  | кВт·ч/куб.м | 1,8636 |
| 16.2 | очистка |  |  | кВт·ч/куб.м | 0,0000 |
| 16.2 | транспортировка |  |  | кВт·ч/куб.м | 0,0335 |
| 17 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК |  |  | тыс.куб.м | 3,1920 |
| 18 | Расход воды на технологические нужды предприятия |  |  | тыс.куб.м | 108,1860 |
| 18.1 | на очистные сооружения |  |  | тыс.куб.м | 12,3590 |
| 18.2 | на промывку сетей |  |  | тыс.куб.м | 83,0730 |
| 18.3 | прочие |  |  | тыс.куб.м | 12,7540 |
| 19 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года |  |  | % | 100,00 |
| 20 | Комментарии |  |  |  | 0 |
| * | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |  |  |

| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения * |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Наименование товара/услуги |  | Единица измерения | Значение |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 1 |  | Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |  |  | 3 527,00 |  |  |
| 1.1 |  | Замена сетей | Стоимость | тыс.руб. | 904,00 |  |  |
|  |  |  | Кол-во | км | 2,4120 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 374,79 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 1.2 |  | Ремонт и замена пожарных гидрантов | Стоимость | тыс.руб. | 91,90 |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 7,66 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт водопроводных колодцев | Стоимость | тыс.руб. | 57,60 |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 36,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 1.4 |  | Ремонт и замена запорной арматуры | Стоимость | тыс.руб. | 766,40 |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 80,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 9,58 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 1.5 |  | Ремонт насосного оборудования | Стоимость | тыс.руб. | 703,30 |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 61,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 11,53 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 1.6 |  | Ремонт электродвигателей | Стоимость | тыс.руб. | 269,70 |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 14,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 19,26 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 1.7 |  | Ремонт скважин и откачка эрлифтом | Стоимость | тыс.руб. | 458,80 |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 27,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 16,99 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 1.8 |  | Ремонт зданий, сооружений и механизмов | Стоимость | тыс.руб. | 275,30 |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 91,77 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
|  |  | Добавить запись |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств |  |  | 2 636,00 |  |  |
| 2.1 |  | Ремонт водопроводных сетей (заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой) | Стоимость | тыс.руб. | 903,70 |  |  |
|  |  |  | Кол-во | шт | 274,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 3,30 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 2.2 |  | Ремонт водопроводных колодцев | Стоимость | тыс.руб. | 15,70 |  |  |
|  |  |  | Кол-во |  | 29,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 2.3 |  | ППР задвижек | Стоимость | тыс.руб. | 117,00 |  |  |
|  |  |  | Кол-во |  | 429,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 2.4 |  | ППР пож.гидрантов | Стоимость | тыс.руб. | 97,90 |  |  |
|  |  |  | Кол-во |  | 316,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 2.5 |  | Ремонт ВРК | Стоимость | тыс.руб. | 23,90 |  |  |
|  |  |  | Кол-во |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 3,98 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 2.6 |  | Ремонт эл.оборудования и эл.снабжения | Стоимость | тыс.руб. | 17,80 |  |  |
|  |  |  | Кол-во |  | 94,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 2.7 |  | Ремонт бактерицидных установок, обеззараживание питьевой воды, регенерация фильтров ППВ | Стоимость | тыс.руб. | 570,60 |  |  |
|  |  |  | Кол-во |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 63,40 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
| 2.8 |  | Ремонт зданий и а/транспорта | Стоимость | тыс.руб. | 889,40 |  |  |
|  |  |  | Кол-во |  | 59,0000 |  |  |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 15,07 |  |  |
|  |  |  | Способ приобретения | x | прочее |  |  |
|  |  | Добавить запись |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Добавить запись |  |  |  |  |  |
| * Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |

| Ссылки на публикации в других источниках |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |
|  | Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации * |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Содержание пункта | Адрес сайта в сети Интернет |  | Печатное издание |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | 1 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | http://okvkrb.ru |  | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 2 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации ** | http://okvkrb.ru |  | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 3 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) | http://okvkrb.ru |  | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 4 | Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера | http://okvkrb.ru |  | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 5 | Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему *** | Не подлежит публикации, т.к. выручка от услуг холодного водоснабжения по годовому бухгалтерскому балансу не превышает 80 процентов совокупной выручки |  | 0 |  |
| end |  |  |  |  |  |  |
|  | * Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет). Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |  |  |  |
|  | ** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет). В случае, если информация публикуется на сайте регулирующего органа, достаточно указать официальное печатное издание. В случае, если информация публикуется на сайте организации, необходимо указать и печатное издание, и адрес сайта в сети Интернет. |  |  |  |  |  |
|  | *** Раскрывается в случае, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год. |  |  |  |  |  |

ВОДООТВЕДЕНИЕ за  2012 год

| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал", 2012-2012 гг. |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Значение |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. ** |  | 0,000 |
| 2 | Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед. |  | 6,949 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: |  | 5934 |
| 3.1 | Взвешенные вещества |  | 260 |
| 3.2 | БПК |  | 36 |
| 3.3 | Аммоний-ион |  | 276 |
| 3.4 | Нитрит-анион |  | 263 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) |  | 132 |
| 3.6 | Нефтепродукты |  | 36 |
| 3.7 | Микробиология |  | 480 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: |  | 36 |
| 4.1 | Взвешенные вещества |  | 0 |
| 4.2 | БПК |  | 0 |
| 4.3 | Аммоний-ион |  | 0 |
| 4.4 | Нитрит-анион |  | 0 |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) |  | 36,00 |
| 4.6 | Нефтепродукты |  | 0 |
| 4.7 | Микробиология |  | 0 |
| 5 | Комментарии |  | 0 |
| * | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |
| ** | Учитывать любое нарушение системы. |  |  |

| Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал", 2012-2012 гг. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Значение |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) |  | Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия "Октябрьсккоммунводоканал" городского округа город Октябрьский 2008-2015 годы |  |
| 2 | Цель инвестиционной программы |  | прочее |  |
| 3 | Срок начала реализации инвестиционной программы |  | 01.01.2008 |  |
| 4 | Срок окончания реализации инвестиционной программы |  | 31.12.2015 |  |
| 5 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования: |  | 579000,00 |  |
| 5.1 | бюджет субъекта РФ |  | 465000,00 |  |
| 5.2 | бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  |
| 5.3 | инвестиционная надбавка к тарифу |  | 10900,00 |  |
| 5.4 | плата за подключение |  | 65300,00 |  |
| 5.5 | прочие средства |  | 37800,00 |  |
|  | Добавить источники |  |  |  |
| 6 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования: |  | 100000,00 |  |
| 6.1 | бюджет субъекта РФ |  | 80000,00 |  |
| 6.2 | бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  |
| 6.3 | инвестиционная надбавка к тарифу |  | 2900,00 |  |
| 6.4 | плата за подключение |  | 11900,00 |  |
| 6.5 | прочие средства |  | 5200,00 |  |
|  | Добавить источники |  |  |  |
| 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации): |  | х |  |
| 7.1 | Срок окупаемости, лет | Факт за отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на начало реализации программы** | 0,00 |  |
| 7.2 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | Факт за отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на начало реализации программы** | 0,00 |  |
| 7.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | Факт за отчетный период | 24,00 |  |
|  |  | Факт на начало реализации программы** | 24,00 |  |
| 7.4 | Уровень потерь и неучтенного потребления (%) | Факт за отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на начало реализации программы** | 0,00 |  |
| 7.5 | Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел. | Факт за отчетный период | 82 260 |  |
|  |  | Факт на начало реализации программы** | 82 260 |  |
| 7.6 | Удельное водоотведение, куб.м/чел | Факт за отчетный период | 98,20 |  |
|  |  | Факт на начало реализации программы** | 102,64 |  |
| 7.7 | Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. | Факт за отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на начало реализации программы** | 0,00 |  |
| 7.8 | Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. | Факт за отчетный период | 408,69 |  |
|  |  | Факт на начало реализации программы** | 411,18 |  |
|  | Добавить показатель |  |  |  |
| 8 | Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.) |  | х |  |
|  | Всего, в том числе по источникам финансирования: | I квартал, профинансировано | 202,00 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 381,04 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 704,57 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 1 033,21 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 202,00 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 381,04 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 704,57 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 1 033,21 |  |
| 8.1 | бюджет субъекта РФ | I квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 756,60 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 756,60 |  |
| 8.2 | бюджет муниципального образования | I квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 23,40 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 23,40 |  |
| 8.3 | инвестиционная надбавка к тарифу | I квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 0,00 |  |
| 8.4 | плата за подключение | I квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 0,00 |  |
| 8.5 | прочие средства | I квартал, профинансировано | 202,00 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 291,90 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 331,10 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 422,60 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 202,00 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 291,90 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 331,10 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 422,60 |  |
| 8.6 | амортизация | I квартал, профинансировано | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 89,14 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 373,47 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | -169,39 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 0,00 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 89,14 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 373,47 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | -169,39 |  |
|  | Добавить источники |  |  |  |
| * | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |  |
| ** | На последнюю дату отчетного периода, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы. |  |  |  |

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал", 2012-2012 гг. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  |  | x | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  |  | тыс.руб. | 47 817,00 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: |  |  | тыс.руб. | 47 817,00 |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  |  | тыс.руб. | 14 393,00 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  |  | руб. | 2,50 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии |  |  | тыс. кВт*ч | 5 759,98 |
| 3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.3.1 | Справочно: количество использованного реагента, в том числе: |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.1 | хлора (всех видов) |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.2 | алюминия сульфата |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.3 | гипохлорита натрия |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.4 | гипохлорита кальция |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.5 | аммиака |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.6 | активированного угля |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.7 | коагулянтов и флокулянтов |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.8 | прочих |  |  | тонн | 0,0000 |
| 3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  |  | тыс.руб. | 6 740,00 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |  | тыс.руб. | 2 010,00 |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 2 297,00 |
| 3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы |  |  | тыс.руб. | 12 748,00 |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 6 573,00 |
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды |  |  | тыс.руб. | 1 946,00 |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  |  | тыс.руб. | 5 816,00 |
| 3.9.1 | расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 3 467,00 |
| 3.9.2 | отчисления на социальные нужды |  |  | тыс.руб. | 1 014,00 |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 1 248,00 |
| 3.10.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 697,00 |
| 3.10.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 323,00 |
| 3.11 | Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 228,00 |
| 3.11.1 | заработная плата ремонтного персонала |  |  | тыс.руб. | 175,00 |
| 3.11.2 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) |  |  | тыс.руб. | 12 153,00 |
| 3.11.3 | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода |  |  | чел. | 1 |
| 3.11.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала |  |  | тыс.руб. | 53,00 |
| 3.12 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.13 | Расходы на АВР |  |  | тыс.руб. | 1 677,00 |
| 3.14 | Налоги |  |  | тыс.руб. | 724,00 |
| 3.15 | Плата за загрязнение окружающей среды |  |  | тыс.руб. | 164,00 |
|  | Добавить запись |  |  |  |  |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (водоотведение и (или) очистка сточных вод) |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 5.1 | в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов |  |  | тыс.руб. | 86331 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации |  |  | тыс.руб. | 438 |
| 6.1.1 | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов |  |  | тыс.руб. | 548 |
| 6.1.2 | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов |  |  | тыс.руб. | 110 |
| 6.1.3 | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода |  |  | тыс.руб. | 85893 |
| 7 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг |  |  | тыс.куб.м | 8 078,0000 |
| 8 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод |  |  | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 9 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  | тыс.куб.м | 8 078,0000 |
| 10 | Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) |  |  | км | 135,27 |
| 11 | Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) |  |  | км | 11,58 |
| 12 | Количество насосных станций |  |  | ед. | 3 |
| 13 | Количество очистных сооружений |  |  | ед. | 1 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала |  |  | чел | 117 |
| 15 | Комментарии |  |  |  | 0 |
| * | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |  |  |

| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения * |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование товара/услуги |  |  |  |  | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |  |  |  |  |  | 925,00 |
| 1.1 | Ремонт воздуходувок |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 62,10 |
|  |  |  | Кол-во |  |  | м | 3,0000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 20,70 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
| 1.2 | Ремонт первичных, вторичных отстойников |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 65,90 |
|  |  |  | Кол-во |  |  | шт | 5,0000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 13,18 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
| 1.3 | Ремонт канализационных колодцев, камер и коллекторов |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 67,90 |
|  |  |  | Кол-во |  |  | шт | 63,0000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 1,08 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
| 1.4 | Ремонт и замена запорной арматуры |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 79,60 |
|  |  |  | Кол-во |  |  | шт | 39,0000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 2,04 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
| 1.5 | Ремонт насосного оборудования |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 305,20 |
|  |  |  | Кол-во |  |  | шт | 24,0000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 12,72 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
| 1.6 | Ремонт зданий, сооружений и механизмов |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 96,60 |
|  |  |  | Кол-во |  |  | шт | 6,0000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 16,10 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
| 1.7 | Ремонт аэротенков |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 83,40 |
|  |  |  | Кол-во |  |  | шт | 2,0000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 41,70 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
| 1.8 | Ремонт барабанных сеток |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 12,60 |
|  |  |  | Кол-во |  |  | шт | 3,0000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 4,20 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
| 1.9 | Прмывка сетей канализации с учетом увеличения пропускной способности |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 44,00 |
|  |  |  | Кол-во |  |  | шт | 5,5000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 8,00 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
| 1.10 | Замена сетей канализации |  | Стоимость |  |  | тыс.руб. | 107,70 |
|  |  |  | Кол-во |  |  |  | 0,3000 |
|  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  |  | тыс.руб. | 359,00 |
|  |  |  | Способ приобретения |  |  | x | прочее |
|  | Добавить запись |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств |  |  |  |  |  | 323,00 |
| 2.1 | Ремонт запорной арматуры |  |  | Стоимость |  | тыс.руб. | 33,40 |
|  |  |  |  | Кол-во |  | шт | 102,0000 |
|  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  | тыс.руб. | 0,33 |
|  |  |  |  | Способ приобретения |  | x | прочее |
| 2.2 | Ремонт эл.двигателей насосов, воздуходувок, вентиляторов, эл.котлов |  |  | Стоимость |  | тыс.руб. | 30,20 |
|  |  |  |  | Кол-во |  |  | 158,0000 |
|  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  | тыс.руб. | 0,19 |
|  |  |  |  | Способ приобретения |  | x | прочее |
| 2.3 | Ремонт хлораторной |  |  | Стоимость |  | тыс.руб. | 7,40 |
|  |  |  |  | Кол-во |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  | тыс.руб. | 3,70 |
|  |  |  |  | Способ приобретения |  | x | прочее |
| 2.4 | Ремонт КК с промывкой и ремонтом разводящих сетей |  |  | Стоимость |  | тыс.руб. | 158,60 |
|  |  |  |  | Кол-во |  |  | 37,9000 |
|  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  | тыс.руб. | 4,18 |
|  |  |  |  | Способ приобретения |  | x | прочее |
| 2.5 | Ремонт барабанных сеток и микрофильтров, ремонт водопровода в барабанных сетках |  |  | Стоимость |  | тыс.руб. | 14,80 |
|  |  |  |  | Кол-во |  |  | 6,0000 |
|  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  | тыс.руб. | 2,47 |
|  |  |  |  | Способ приобретения |  | x | прочее |
| 2.6 | Ремонт эл.снабжения и эл.освещения, пусковой аппаратуры |  |  | Стоимость |  | тыс.руб. | 23,30 |
|  |  |  |  | Кол-во |  |  | 27,0000 |
|  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  | тыс.руб. | 0,86 |
|  |  |  |  | Способ приобретения |  | x | прочее |
| 2.7 | Ремонт зданий и сооружений |  |  | Стоимость |  | тыс.руб. | 29,90 |
|  |  |  |  | Кол-во |  |  | 6,0000 |
|  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  | тыс.руб. | 4,98 |
|  |  |  |  | Способ приобретения |  | x | прочее |
| 2.8 | Ремонт автотранспорта и механизмов |  |  | Стоимость |  | тыс.руб. | 9,00 |
|  |  |  |  | Кол-во |  |  | 6,0000 |
|  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  | тыс.руб. | 1,50 |
|  |  |  |  | Способ приобретения |  | x | прочее |
| 2.9 | Ремонт рельсовых путей отстойников |  |  | Стоимость |  | тыс.руб. | 16,40 |
|  |  |  |  | Кол-во |  |  | 3,0000 |
|  |  |  |  | Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки) |  | тыс.руб. | 5,47 |
|  |  |  |  | Способ приобретения |  | x | прочее |
|  | Добавить запись |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Добавить запись |  |  |  |  |  |  |
| * Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |

| Ссылки на публикации в других источниках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Октябрьсккоммунводоканал" |  |  |  |  |  |
|  | Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации * |  |  |  |  |
|  | № п/п | Содержание пункта | Адрес сайта в сети Интернет | Печатное издание |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 2 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации ** | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 3 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 4 | Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера | http://wwww.oktadm.ru | "Октябрьский нефтяник" |  |
|  | 5 | Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему *** | Не подлежит публикации, т.к. выручка от услуг холодного водоснабжения по годовому бухгалтерскому балансу не превышает 80 процентов совокупной выручки | 0 |  |
| end |  |  |  |  |  |
|  | * Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет). Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |  |  |  |
|  | ** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет). В случае, если информация публикуется на сайте регулирующего органа, достаточно указать официальное печатное издание. В случае, если информация публикуется на сайте организации, необходимо указать и печатное издание, и адрес сайта в сети Интернет. |  |  |  |  |
|  | *** Раскрывается в случае, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год. |  |  |  |  |